С марта 2022 года  нужно будет соблюдать новые правила оснащения старых зданий противопожарными системами.

Постановлением Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464 утверждены требования к оснащению ряда объектов пожарной сигнализацией, автоматическими установками пожаротушения, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Документ касается, например, зданий и помещений, введенных в эксплуатацию до 29.04.2009  включительно.

Новые требования начнут действовать 01.03.2022 года. Их будут применять вместо следующих документов:

- Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией (НПБ 110-03);

- Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях (НПБ 104-03).

Изменения коснулись следующего:

- если площадь здания или помещения превышает нормативный показатель максимум на 5%, его можно оборудовать сигнализацией без автоматических установок пожаротушения; речь идет о показателе, от которого зависит оснащение объекта одной или двумя этими системами;

- здания, сооружения и помещения разрешат не оборудовать данными установками, если выполняется одно из условий соответствия объекта требованиям пожарной безопасности; это  касается ситуаций, когда обеспечена безопасная эвакуация.

Помощник прокурора района                                                           А.В. Стажковая

13.09.2021